| TABELA MONTAŻOWA PROJEKTOWANEJ NAPOWIETRZNEJ LINII OŚWIETLENIOWEJ |
| --- |
| Słup oświetleniowy | Żerdź | Ustój | Uzbrojenie |
| nr słupa | funkcja i typ słupa | E-10,5/2,5 | E-10,5/4,3 | Uo-wiercony ( 0,55m tz=1,8m | Uos-wiercony ( 0,55m tz=2,1m | hak wieszakowy SOT 21.16 | uchwyt przelotowo -narożny SO 130 | uchwyt odciągowy SO 117.225 | konst. przelotowa Kp-1 | obejma O-1 | izolator N-80 | uchwyt śrubowo-kabłąkowy | złączka płytkowa | wysięgnik rurowy 0,5m/1,5m/15o | uchwyt wysięgnika (na słup ŻN) | wysięgnik rurowy wierzchołkowy 0,2m/1,5m/5o | oprawa oświetl. OPALO 1 / 70W | osłona SV 19.25 + bezp. topikowy 2A | przewód YDY2*2,5 + rurka RVKL 18 | zaciski odgałęźne SL 11.11 | zaciski odgałęźne SL 9.21 | ogranicznik przepięć GXO 0,28/5 z odłącznikiem |
|  |  |  |  | płyta stopowa 0,3*0,3m | płyta stopowa 0,3*0,3m | beton B-7,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | szt. | szt. | szt. | szt. | m3 | szt. | szt. | szt. | szt. | szt. | szt. | szt. | szt. | szt. | szt. | szt. | szt. | szt. | mb | szt. | szt. | szt. |
| proj. 63/1 | RPK-10/4,3/E |  | 1 |  | 1 | 0,3 | 1 |  | 1 | 5 | 1 | 5 | 10 | 20 |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 |
| proj. 1 | N-10/4,3/E |  | 1 |  | 1 | 0,3 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 |  |  |
| proj. 2 | N-10/4,3/E |  | 1 |  | 1 | 0,3 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| proj. 3 | N-10/4,3/E |  | 1 |  | 1 | 0,3 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 |  |  |
| proj. 4 | P-10/2,5/E | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| proj. 5 | O-10/4,3/E |  | 1 |  | 1 | 0,3 | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 |  |  |
| proj. 6 | P-10/2,5/E | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| istn. 84 |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 |  | 1 | 1 | 3 | 2 |  |  |
| istn. 85 |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| istn. 86 |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 |  | 1 | 1 | 3 | 2 |  |  |
| istn. 87 |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| istn. 88 |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 | 2 |  | 1 | 1 | 3 | 2 |  | 2 |
| RAZEM | 2 | 5 | 7 | 1,5 | 13 | 9 | 4 | 5 | 1 | 5 | 10 | 20 | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | 18 | 14 | 2 | 4 |

Skład betonu zwykłego B-7,5 na 1m3 (w warunkach przeciętnych) :								Zestawienie przewodu AsXS 2*25 :

1. Cement portlandzki 250	-	216 kg									proj. słup nr 63/1 ( proj. słup nr 5 – lc=270m

2. Piasek do betonu zwykłego	- 	0,460 m3								proj. słup nr 5 ( istn. słup nr 88 – lc=280m

3. Żwir do betonu zwykłego		- 	0,790 m3

4. Woda                                     		-             0,251 m3

Uwaga :

W tabeli podano osprzęt „Ensto”. Dopuszcza się zastosowanie innego osprzętu o co najmniej równoważnych parametrach technicznych i jakościowych.

ZAŁĄCZNIK 1