| TABELA MONTAŻOWA PROJEKTOWANEJ NAPOWIETRZNEJ LINII OŚWIETLENIOWEJ |
| --- |
| Słup oświetleniowy | Żerdź | Ustój | Uzbrojenie |
| nr słupa | funkcja i typ słupa | E-10,5/2,5 | E-10,5/4,3 | Uo-wiercony ( 0,55m tz=1,8m | Uos-wiercony ( 0,55m tz=2,1m | hak wieszakowy SOT 21.16 | hak wieszakowy SOT 29 | uchwyt przelotowy SO 130 | uchwyt odciągowy SO 117.225 | wysięgnik rurowy 0,5m/1,5m/15o | wysięgnik rurowy wierzchołkowy 0,2m/1,5m/5o | uchwyt wysięgnika (na słup ŻN) | oprawa oświetl. OPALO 1 / 70W | osłona SV 19.25 + bezp. topikowy 2A | przewód YDY2*2,5 + rurka RVKL 18 | zaciski odgałęźne SL 11.11 | zaciski odgałęźne SL 9.21 | ogranicznik przepięć GXO 0,28/5 z odłącznikiem |
|  |  |  |  | płyta stopowa 0,3*0,3m | płyta stopowa 0,3*0,3m | beton B-7,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | szt. | szt. | szt. | szt. | m3 | szt. | szt. | szt. | szt. | szt. | szt. | szt. | szt. | szt. | mb | szt. | szt. | szt. |
| istn. 27 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| istn. 27/1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 |  |  |
| istn. 29 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 1 |
| proj. 1 | P-10/2,5/E | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| proj. 2 | P-10/2,5/E | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 3 | 2 |  |  |
| proj. 3 | P-10/2,5/E | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| proj. 4 | P-10/2,5/E | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 3 | 2 |  |  |
| proj. 5 | P-10/2,5/E | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| proj. 6 | O-10/4,3/E |  | 1 |  | 1 | 0,3 | 2 |  |  | 2 |  | 1 |  | 1 | 1 | 3 | 4 |  | 1 |
| proj. 7 | P-10/2,5/E | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| proj. 8 | P-10/2,5/E | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 3 | 2 |  |  |
| proj. 9 | P-10/2,5/E | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| proj. 10 | P-10/2,5/E | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 3 | 2 |  |  |
| proj. 11 | N-10/4,3/E |  | 1 |  | 1 | 0,3 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| proj. 12 | K-10/4,3/E |  | 1 |  | 1 | 0,3 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 3 | 2 |  | 1 |
| R A Z E M | 9 | 3 | 12 | 0,9 | 14 | 2 | 10 | 6 | 1 | 6 | 2 | 7 | 7 | 21 | 16 | 4 | 3 |

Skład betonu zwykłego B-7,5 na 1m3 (w warunkach przeciętnych) :							Zestawienie przewodu AsXS 2*25 :

1. Cement portlandzki 250	-	216 kg								istn. słup nr 27 ( istn. słup nr 27/1	– lc=48m

2. Piasek do betonu zwykłego	- 	0,460 m3							istn. słup nr 29 ( proj. słup nr 6 	– lc=310m

3. Żwir do betonu zwykłego		- 	0,790 m3							proj. słup nr 6 ( proj. słup nr 12 	– lc=310m

4. Woda                                     		-          	0,251 m3

Uwaga :

W tabeli podano osprzęt „Ensto”. Dopuszcza się zastosowanie innego osprzętu o co najmniej równoważnych parametrach technicznych i jakościowych. 		ZAŁĄCZNIK 1