BOCAD Software GmbH                              Am Umweltpark 7 ,44793 Bochum

*** STRUKTURLISTE       VOM  23.11.2005 Seite      1  VERSANDUEBERSICHT    ***

******************************************************************************

* AUFTRAG : -                           | BLATT      : 1                     *

* BAUHERR : -G.Z.O.S. w PRZYSTAJNI      | GRUPPE     : -                     *

* BAUWERK : -HALA SPORTOWA              | BEARBEITER : -                     *

* BAUORT  : -ul.Szkolna i Nowa  PRZYSTAJN ENDTERMIN  :                       *

* BAUTEIL : Konstrukcja stalowa         | AENDERUNG  :                       *

*----------------------------------------------------------------------------*

* ENTROSTEN | GRUNDANSTRICH             | DECKANSTRICH            | ZCHG.-GEW*

*           | -                         | -                       |  25535.9 *

******************************************************************************

+----+-----+---+-------------------+------+------+-------+------+------------+

POS  STCK AB  BEZEICHNUNG         LAENGE  GEW. GES.GEW. G.FL.  LEIT - PROFIL

MM     KG     KG     QM

+----+-----+---+-------------------+------+------+-------+------+------------+

101     1     Pas dolny            12210 1155.3  1155.3   34.0 HEA140

12210X2260X453

+----+-----+---+-------------------+------+------+-------+------+------------+

102     3     Pas dolny            12210 1128.4  3385.3   99.8 HEA140

12210X2260X266

+----+-----+---+-------------------+------+------+-------+------+------------+

103     1     Pas dolny            12210 1155.3  1155.3   34.0 HEA140

12210X2260X453

+----+-----+---+-------------------+------+------+-------+------+------------+

104     1     Pas dolny            12210 1181.6  1181.6   34.6 HEA140

12210X2342X470

+----+-----+---+-------------------+------+------+-------+------+------------+

105     1     Pas dolny            12210 1165.5  1165.5   34.2 HEA140

12210X2260X505

+----+-----+---+-------------------+------+------+-------+------+------------+

106     1     Pas dolny            11196  985.7   985.7   28.7 HEA140

11196X2484X453

+----+-----+---+-------------------+------+------+-------+------+------------+

107     3     Pas dolny            11196  972.5  2917.5   84.9 HEA140

11196X2484X266

+----+-----+---+-------------------+------+------+-------+------+------------+

108     1     Pas dolny            11196  985.7   985.7   28.7 HEA140

11196X2484X453

+----+-----+---+-------------------+------+------+-------+------+------------+

109     1     Pas dolny            11196 1003.7  1003.7   29.1 HEA140

11196X2495X470

+----+-----+---+-------------------+------+------+-------+------+------------+

110     1     Pas dolny            11196  990.8   990.8   28.8 HEA140

11196X2484X505

+----+-----+---+-------------------+------+------+-------+------+------------+

111     6                           5992  164.3   985.6   31.4 HEA140

5992X133X385

+----+-----+---+-------------------+------+------+-------+------+------------+

112     6     Rygiel                5360  137.7   826.1   25.9 HEA140

5360X143X140

+----+-----+---+-------------------+------+------+-------+------+------------+

113     7     Krzyżulec             3262   58.9   412.3   13.2 HEA100

3262X116X140

+----+-----+---+-------------------+------+------+-------+------+------------+

114     1     Rygiel                6381  134.5   134.5    3.9 U160

6381X526X135

+----+-----+---+-------------------+------+------+-------+------+------------+

115     1     Rygiel                6143  121.8   121.8    3.5 U160

6143X315X135

+----+-----+---+-------------------+------+------+-------+------+------------+

116     1     Rygiel                5993  119.0   119.0    3.4 U160

5993X315X135

+----+-----+---+-------------------+------+------+-------+------+------------+

117     8     Rygiel                5992   98.0   784.0   23.9 U140

5992X148X130

+----+-----+---+-------------------+------+------+-------+------+------------+

118     8     Rygiel                1200   20.2   161.6    4.9 U140

1200X140X60

+----+-----+-------------------+------+------+-------+------+---+------------+

BLATTGEWICHT  / -FLAECHE   (KG/QM):          18471.2  546.9

+----+-----+-------------------+------+------+-------+------+---+------------+

BOCAD Software GmbH                              Am Umweltpark 7 ,44793 Bochum

*** STRUKTURLISTE       VOM  23.11.2005 Seite      2  VERSANDUEBERSICHT    ***

******************************************************************************

* AUFTRAG : -                           | BLATT      : 1                     *

* BAUHERR : -G.Z.O.S. w PRZYSTAJNI      | GRUPPE     : -                     *

* BAUWERK : -HALA SPORTOWA              | BEARBEITER : -                     *

* BAUORT  : -ul.Szkolna i Nowa  PRZYSTAJN ENDTERMIN  :                       *

* BAUTEIL : Konstrukcja stalowa         | AENDERUNG  :                       *

*----------------------------------------------------------------------------*

* ENTROSTEN | GRUNDANSTRICH             | DECKANSTRICH            | ZCHG.-GEW*

*           | -                         | -                       |  25535.9 *

******************************************************************************

POS  STCK AB  BEZEICHNUNG         LAENGE  GEW. GES.GEW. G.FL.  LEIT - PROFIL

MM     KG     KG     QM

+----+-----+-------------------+------+------+-------+------+---+------------+

UEBERTRAG                      (KG/QM)       18471.2  546.9

+----+-----+---+-------------------+------+------+-------+------+------------+

119     6     Rygiel                5920   44.9   269.5   11.8 MSH80*3

5920X160X85

+----+-----+---+-------------------+------+------+-------+------+------------+

120     9     Rygiel                5920   42.6   383.2   16.8 MSH80*3

5920X80X80

+----+-----+---+-------------------+------+------+-------+------+------------+

121     3     Rygiel                5920   44.9   134.8    5.9 MSH80*3

5920X160X110

+----+-----+---+-------------------+------+------+-------+------+------------+

122     1     Słupek                4960  112.7   112.7    4.8 MSH80*3

4960X650X550

+----+-----+---+-------------------+------+------+-------+------+------------+

123     5     Słupek                4880   39.8   198.9    8.2 MSH80*3

4880X230X95

+----+-----+---+-------------------+------+------+-------+------+------------+

124     2     Słupek                4880   38.8    77.5    3.3 MSH80*3

4880X230X120

+----+-----+---+-------------------+------+------+-------+------+------------+

125     1     Słupek                4880   42.0    42.0    1.8 MSH80*3

4880X305X120

+----+-----+---+-------------------+------+------+-------+------+------------+

126     6     Słupek                4720  109.3   656.0   28.7 MSH80*3

4720X2080X80

+----+-----+---+-------------------+------+------+-------+------+------------+

127     3     Słupek                4720  109.3   328.0   14.4 MSH80*3

4720X2080X80

+----+-----+---+-------------------+------+------+-------+------+------------+

128    54     Rygiel                1920   13.8   745.7   32.7 MSH80*3

1920X80X80

+----+-----+---+-------------------+------+------+-------+------+------------+

129     6     Belka                 5992   78.0   467.8   11.5

5992X130X282                                     ROHR88.9*5.6

+----+-----+---+-------------------+------+------+-------+------+------------+

130    10     Belka                 5992   83.2   831.7   20.6

5992X130X365                                     ROHR88.9*5.6

+----+-----+---+-------------------+------+------+-------+------+------------+

131    20     Belka                 5992   72.8  1455.6   35.6

5992X130X200                                     ROHR88.9*5.6

+----+-----+---+-------------------+------+------+-------+------+------------+

132     4     ZUGSTANGE             7817   21.0    84.0    2.2 RUND20

7817X80X20

+----+-----+---+-------------------+------+------+-------+------+------------+

133     4     ZUGSTANGE             7001   19.0    76.0    2.0 RUND20

7001X80X20

+----+-----+---+-------------------+------+------+-------+------+------------+

134    32     ZUGSTANGE             6766   18.4   589.4   15.3 RUND20

6766X80X20

+----+-----+---+-------------------+------+------+-------+------+------------+

135     4     ZUGSTANGE             6123   16.8    67.3    1.7 RUND20

6123X80X20

+----+-----+-------------------+------+------+-------+------+---+------------+

BLATTGEWICHT  / -FLAECHE   (KG/QM):          24991.4  764.2

+----+-----+-------------------+------+------+-------+------+---+------------+

BOCAD Software GmbH                              Am Umweltpark 7 ,44793 Bochum

*** STRUKTURLISTE       VOM  23.11.2005 Seite      3  VERSANDUEBERSICHT    ***

******************************************************************************

* AUFTRAG : -                           | BLATT      : 1                     *

* BAUHERR : -G.Z.O.S. w PRZYSTAJNI      | GRUPPE     : -                     *

* BAUWERK : -HALA SPORTOWA              | BEARBEITER : -                     *

* BAUORT  : -ul.Szkolna i Nowa  PRZYSTAJN ENDTERMIN  :                       *

* BAUTEIL : Konstrukcja stalowa         | AENDERUNG  :                       *

*----------------------------------------------------------------------------*

* ENTROSTEN | GRUNDANSTRICH             | DECKANSTRICH            | ZCHG.-GEW*

*           | -                         | -                       |  25535.9 *

******************************************************************************

POS  STCK AB  BEZEICHNUNG         LAENGE  GEW. GES.GEW. G.FL.  LEIT - PROFIL

MM     KG     KG     QM

+----+-----+-------------------+------+------+-------+------+---+------------+

UEBERTRAG                      (KG/QM)       24991.4  764.2

+----+-----+---+-------------------+------+------+-------+------+------------+

136     4     ZUGSTANGE             6077   16.7    66.9    1.7 RUND20

6077X80X20

+----+-----+---+-------------------+------+------+-------+------+------------+

137     4     ZUGSTANGE             5987   16.5    66.0    1.7 RUND20

5987X80X20

+----+-----+---+-------------------+------+------+-------+------+------------+

138    12     ZUGSTANGE             5935   16.4   196.3    5.1 RUND20

5935X80X20

+----+-----+---+-------------------+------+------+-------+------+------------+

139     7     PLATTE                 240   14.6   101.9    1.1 BL30*240

240X240X108

+----+-----+---+-------------------+------+------+-------+------+------------+

140     1     Słupek                4960  113.5   113.5    4.9 MSH80*3

4960X650X620

+----+-----+-------------------+------+------+-------+------+---+------------+

BLATTGEWICHT  / -FLAECHE   (KG/QM):          25535.9  778.7

+----+-----+-------------------+------+------+-------+------+---+------------+

BOCAD Software GmbH                              Am Umweltpark 7 ,44793 Bochum

*** STRUKTURLISTE       VOM  23.11.2005 Seite      4  VERSANDUEBERSICHT    ***

******************************************************************************

* AUFTRAG : -                           | BLATT      : 2                     *

* BAUHERR : -G.Z.O.S. w PRZYSTAJNI      | GRUPPE     : -                     *

* BAUWERK : -HALA SPORTOWA              | BEARBEITER : -                     *

* BAUORT  : -ul.Szkolna i Nowa  PRZYSTAJN ENDTERMIN  :                       *

* BAUTEIL : Slupy                       | AENDERUNG  :                       *

*----------------------------------------------------------------------------*

* ENTROSTEN | GRUNDANSTRICH             | DECKANSTRICH            | ZCHG.-GEW*

*           | -                         | -                       |   6242.6 *

******************************************************************************

+----+-----+---+-------------------+------+------+-------+------+------------+

POS  STCK AB  BEZEICHNUNG         LAENGE  GEW. GES.GEW. G.FL.  LEIT - PROFIL

MM     KG     KG     QM

+----+-----+---+-------------------+------+------+-------+------+------------+

201     1     Słup                 10087  621.9   621.9   14.0 HEA240

10087X250X700

+----+-----+---+-------------------+------+------+-------+------+------------+

202     1     Słup                  9966  614.7   614.7   13.9 HEA240

9966X250X700

+----+-----+---+-------------------+------+------+-------+------+------------+

203     1     Słup                  9843  607.3   607.3   13.7 HEA240

9843X250X700

+----+-----+---+-------------------+------+------+-------+------+------------+

204     2     Słup                  9850  635.5  1271.0   28.5 HEA240

9850X250X700

+----+-----+---+-------------------+------+------+-------+------+------------+

205     1     Słup                  9850  635.5   635.5   14.2 HEA240

9850X250X700

+----+-----+---+-------------------+------+------+-------+------+------------+

206     3     Słup                  9850  618.9  1856.6   41.4 HEA240

9850X250X700

+----+-----+---+-------------------+------+------+-------+------+------------+

207     1     Słup                  9850  635.5   635.5   14.2 HEA240

9850X250X700

+----+-----+-------------------+------+------+-------+------+---+------------+

BLATTGEWICHT  / -FLAECHE   (KG/QM):           6242.6  139.9

+----+-----+-------------------+------+------+-------+------+---+------------+

+----+-----+-------------------+------+------+-------+------+---+------------+

GESAMTGEWICHT / -FLAECHE   (KG/QM):          31778.6  918.6

+----+-----+-------------------+------+------+-------+------+---+------------+