Gmina Przystajń                                                                                      Przystajń  2013-03-15

Ul. Częstochowska 5

42-141 Przystajń

Nr sprawy: GZK.271.2.2013

Wszyscy Oferenci

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na zadanie : „Budowa kompleksu sportowego przy ul. Nowej w Przystajni” ogłoszonego w dniu 5 marca 2013 r.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) przekazuję odpowiedzi na pytania oferentów w przedmiotowym postępowaniu:

- Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuści trawę o włóknach polietylenowych. Zwracamy uwagę, że obecnie odchodzi się od stosowania włókien polipropylenowych, które są znacznie droższe od polietylenowe. Zaznaczamy jednocześnie, że trawa syntetyczna o włóknach polietylenowych posiada takie same parametry techniczne.

Takie nieproporcjonalne zawyżenie kosztów realizacji przedmiotu zamówienia może narazić Zamawiającego na zarzut niegospodarności, a także na konieczność unieważnienia postępowania z powodu przekroczenia budżetu przez złożone oferty.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na dopuszczenie trawy o włóknach polietylenowych ze względu na parametry techniczne tej trawy. Murawa boiska ma zostać wykonana zgodnie z projektem.

Wójt Gminy Przystajń

mgr inż. Andrzej Kucharczyk